| Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах (2024 год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области | Федеральный государственный пожарный надзор (профилактический визит) | 27.02.2024 | По результатам профилактического визита составлен и вручен контролируемому лицу лист профилактической беседы от 27.02.2024 г. Нарушений не выявлено. |  |
| Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области | Федеральный государственный пожарный надзор (профилактический визит) | 24.06.2024 | Объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленное по результатам профилактического визита ПМ 35240061000210877104 от 05.06.2024 года Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. | Нарушения устранены. |
| Государственная инспекция труда в Вологодской области | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания (профилактический визит) | 31.07.2024 | Нарушений не выявлено. |  |